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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

	[bookmark: OLE_LINK5]Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	[bookmark: OLE_LINK2]O Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας (εφεξής ο «ΕΟΑ Λευκωσίας») προτίθεται να ζητήσει προσφορές για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού. 

Συγκεκριμένα αφορά:

I. Τις Αντλίες λυμάτων FLYGT που είναι εγκατεστημένες στα αντλιοστάσια  SPS και συνοικιακά ως εξής: 
i. 310 αντλίες μικρής ισχύος από 2.0 έως 15KW
ii. 13 αντλίες μεσαίας ισχύος από 15 έως 75KW
iii. 20 αντλίες μεγάλης ισχύος από 75 έως 300KW

II. Τις Μονάδες Μεταβλητής συχνότητας (Inverters) Danfoss, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των αντλιοστάσια λυμάτων

Τη διασφάλιση Επικοινωνίας των αντλιοστασίων λυμάτων μέσω των προγραμμάτων λογισμικού Aqua View


	ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	
Τόπος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι  οι διάφοροι χώροι εγκατάστασης των αντλιών, , δηλαδή στα αντλιοστάσια λυμάτων SPS και συνοικιακά.


	
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

	Το αργότερο μέχρι τις 14/8/2026

	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

	
Εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.


	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
	
Τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000,00)  ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.


	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
	Μέρος του προϋπολογισμού του ΕΟΑ Λευκωσίας.

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
	
Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας

Ονοματεπώνυμο
υπεύθυνου λειτουργού: κα. Θάλεια Λοΐζου, 

Υπεύθυνη Κλάδου Δημοσίων Συμβάσεων

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: t.loizou@ndlgo.org.cy

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22891138


	ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
	Καλούνται όλοι οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς να υποβάλουν τις παρατηρήσεις ή/και σχόλια τους μέχρι τις 3 Αυγούστου 2026 και ώρα 12:00μμ 
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